## Planilha1
Nº DE POSICIONAMENTO | TIPO | CAPACIDADE | Nº DE IDENTIFICAÇÃO | DATA DA RECARGA | ÚLTIMO TESTE |  |  | PRÓXIMA RECARGA | PROXIMO TESTE
ARMAZÉM
1 | ABC | 8 KG | 387 | 2025-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | BOX 1 PAREDE | 2026-07-11 | 2029
2 | ABC | 8 KG | 2100 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | BOX 4 / 5 – PILASTRA MEIO | 2026-07-11 | 2030
3 | ABC | 8 KG | 2066 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | LOJÃO - RUA 14.25 | 2026-07-11 | 2030
4 | ABC | 8 KG | P 01186 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | BOX 8 / 9 – GRADE | 2025-12-11 | 2029
5 | ABC | 8 KG | 19058 | 2024-07-01 | 2020 | ARMAZÉM | BOX 12 / 13 – GRADE | 2025-07-11 | 2025
6 | ABC | 8 KG | 578 | 2025-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | BOX 16 / 17 – GRADE | 2026-07-11 | 2028
7 | ABC | 8 KG | P 01524 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | BOX 20 / 21 – GRADE | 2025-12-11 | 2029
8 | ABC | 8 KG | 492 | 2025-07-01 | 2021 | ARMAZÉM | BOX 24 / 25 – GRADE | 2026-07-11 | 2026
9 | ABC | 8 KG | 2544 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | BOX 28 / 29 – GRADE | 2026-07-11 | 2030
10 | ABC | 8 KG | P 1216 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | BOX 32 / 33 – GRADE | 2025-12-11 | 2029
11 | ABC | 8 KG | 299 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | BOX 36 / 37 – GRADE | 2026-07-11 | 2030
12 | ABC | 8 KG | 323 | 2025-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | BOX 40 / 41 – GRADE | 2026-07-11 | 2028
13 | ABC | 8 KG | 3495 | 2024-05-03 | 2024 | ARMAZÉM | BOX 44 SUBESTAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA BOX 44 | 2025-05-13 | 2029
14 | ABC | 8 KG | P 1142 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - PROXIMO AO BEBEDOR E HI 57 | 2025-12-11 | 2029
15 | ABC | 8 KG | 337 | 2025-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 45 (20.008.5.1.1) | 2026-07-11 | 2028
16 | ABC | 8 KG | 393 | 2025-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 46 (008.11.1.1) | 2026-07-11 | 2029
17 | ABC | 8 KG | P 01176 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 48 (008.33.1.1) | 2025-12-11 | 2029
18 | ABC | 8 KG | 18735 | 2024-07-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 49 (008.33.1.1) | 2025-07-11 | 2026
19 | ABC | 8 KG | P 12124 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 51 (008.61.1.1) | 2025-12-11 | 2029
20 | ABC | 8 KG | 1409 | 2024-11-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 52 (008.63.1.1) | 2025-11-11 | 2026
21 | ABC | 8 KG | 470 | 2024-10-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 54 (008.85.1.1) | 2025-10-11 | 2028
22 | ABC | 8 KG | 19018 | 2024-11-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 55 (008.93.1.1) | 2025-11-11 | 2028
23 | ABC | 8 KG | 2011 | 2024-11-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 58 (GRADE) | 2025-11-11 | 2025
24 | ABC | 8 KG | 360 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA PRINCIPAL - EM FRENTE A RUA 59 (GRADE) | 2026-07-11 | 2030
25 | ABC | 8 KG | 1649 | 2024-05-01 | 2021 | ARMAZÉM | BOX 51-PRAÇA-PAREDE | 2025-05-11 | 2026
26 | ABC | 8 KG | 2497 | 2024-11-01 | 2020 | ARMAZÉM | BOX 54 / 55 - PRAÇA 1º PILASTRA | 2025-11-11 | 2025
27 | ABC | 8 KG | 1219 | 2024-11-01 | 2020 | ARMAZÉM | BOX 58 / 59 PRAÇA 1º PILASTRA | 2025-11-11 | 2025
28 | ABC | 8 KG | 32359 | 2024-10-01 | 2023 | ARMAZÉM | BOX 62 / 63 PRAÇA 1º PILASTRA | 2025-10-11 | 2028
29 | ABC | 8 KG | 14630 | 2024-01-01 | 2020 | ARMAZÉM | DEVOLUÇÃO INICIO DA RUA 59 | 2025-01-10 | 2025
30 | ABC | 8 KG | 490 | 2024-10-01 | 2023 | ARMAZÉM | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EMPILHADEIRAS (TELEFONE) | 2025-10-11 | 2028
31 | ABC | 8 KG | 13154 | 2024-06-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 12 INICIO (07.12.051) | 2025-06-11 | 2027
32 | ABC | 8 KG | 2580 | 2024-05-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 13 INICIO (07.013.051) | 2025-05-11 | 2025
33 | ABC | 8 KG | 5239 | 2024-12-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 14 INICIO (07.14.51) | 2025-12-11 | 2026
34 | ABC | 8 KG | 540 | 2024-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 15 INICIO (07.15.51) | 2025-01-10 | 2029
35 | ABC | 8 KG | 19076 | 2024-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 17 INICIO ( 20.017.51) | 2025-01-10 | 2029
36 | ABC | 8 KG | 329 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 18 INICIO (20.018.51) | 2025-07-11 | 2028
37 | ABC | 8 KG | 533 | 2024-05-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 19 INICIO ( 20.019.51) | 2025-05-11 | 2026
38 | ABC | 8 KG | 18891 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 20 INICIO ( 20.020.51) | 2025-07-11 | 2028
39 | ABC | 8 KG | 2523 | 2024-05-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 21 INICIO ( 20.021.51) | 2025-05-11 | 2027
40 | ABC | 8 KG | 324 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 22 INICIO ( 20.022.51) | 2026-01-11 | 2026
41 | ABC | 8 KG | 13213 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 23 INICIO ( 20.023.51 ) | 2025-07-11 | 2029
42 | ABC | 8 KG | 1480 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 24 INICIO ( 20.024.51 ) | 2025-07-11 | 2029
43 | ABC | 8 KG | 15278 | 2024-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 25 INICIO ( 20.025.51 ) | 2025-01-10 | 2029
44 | ABC | 8 KG | 3365 | 2024-05-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 26 INICIO ( 20.026.51 ) | 2025-05-11 | 2026
45 | ABC | 8 KG | 3521 | 2024-12-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 27 INICIO ( 20.027.51 ) | 2025-12-11 | 2027
46 | ABC | 8 KG | 19017 | 2024-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 28 INICIO ( 20.028.49 ) | 2025-01-10 | 2029
47 | ABC | 8 KG | 18997 | 2024-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 29 INICIO ( 20.029.49 ) | 2025-01-10 | 2029
48 | ABC | 8 KG | 11715 | 2024-01-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 30 INICIO ( 20.030.51 ) | 2025-01-10 | 2027
49 | ABC | 8 KG | 18886 | 2024-05-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 31 INICIO ( 20.031.51 ) | 2025-05-11 | 2028
50 | ABC | 8 KG | 18859 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 32 INICIO ( 20.032.51) | 2025-07-11 | 2028
51 | ABC | 8 KG | 805 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 33 INICIO ( 20.033.51 ) | 2025-12-11 | 2029
52 | ABC | 8 KG | 145 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 34 INICIO ( 20.034.51 ) | 2026-06-11 | 2030
53 | ABC | 8 KG | 803 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 35 INICIO ( 20.035.51) | 2026-06-11 | 2030
54 | ABC | 8 KG | 1484 | 2025-06-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 36 INICIO ( 20.036.51 ) | 2026-06-11 | 2026
55 | ABC | 8 KG | 345 | 2024-12-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 37 INICIO ( 20.037.51 ) | 2025-12-11 | 2028
56 | ABC | 8 KG | 1387 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 38 INICIO ( 20.038.51) | 2026-06-11 | 2030
57 | ABC | 8 KG | 1355 | 2025-06-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 39 INICIO ( 20.039.51 ) | 2026-06-11 | 2026
58 | ABC | 8 KG | 164 | 2025-06-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 40 INICIO ( 20.040.51 ) | 2026-06-11 | 2028
59 | ABC | 8 KG | 152 | 2025-06-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 41 INICIO ( 20.041.51) | 2026-06-11 | 2026
60 | ABC | 8 KG | 1482 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 42 INICIO ( 20.042.51) | 2026-06-11 | 2030
61 | ABC | 8 KG | 145 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 43 INICIO ( 20.043.51) | 2026-06-11 | 2030
62 | ABC | 8 KG | 1624 | 2025-06-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 44 INICIO ( 20.044.49) | 2026-06-11 | 2026
63 | ABC | 8 KG | 1394 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 44 INICIO ( 20.044.73) | 2026-06-11 | 2030
64 | ABC | 8 KG | 1376 | 2024-11-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 45 INICIO ( 20.045.73) | 2025-11-11 | 2029
65 | ABC | 8 KG | 129 | 2025-06-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 47 INICIO ( 20.047.75) | 2026-06-11 | 2026
66 | ABC | 8 KG | 1603 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 48 INICIO ( 20.048.73) | 2026-06-11 | 2030
67 | ABC | 8 KG |  |  |  | ARMAZÉM | RUA 50 INICIO ( 20.050.75) | 1901-01-09 | 5
68 | ABC | 8 KG |  |  |  | ARMAZÉM | RUA 51 INICIO ( 20.051.75) | 1901-01-09 | 5
69 | ABC | 8 KG | 1664 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 53 INICIO ( 20.053.75) | 2026-06-11 | 2030
70 | ABC | 8 KG | 1580 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 54 INICIO ( 20.054.73) | 2026-06-11 | 2030
71 | ABC | 8 KG | 1639 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 56 INICIO ( 20.056.73) | 2026-06-11 | 2030
72 | ABC | 8 KG | 1308 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 57 INICIO ( 20.057.75) | 2026-06-11 | 2030
73 | ABC | 8 KG | 145 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 58 INICIO ( 20.058.73) | 2026-06-11 | 2030
74 | ABC | 8 KG | 366 | 2025-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 14 CORREDOR A (07.014.99) | 2026-07-11 | 2028
75 | ABC | 8 KG | 2010 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 18 CORREDOR A (07.018.98) | 2026-07-11 | 2030
76 | ABC | 8 KG | 314 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 20 CORREDOR A (20.020.99) | 2026-07-11 | 2030
77 | ABC | 8 KG | 18858 | 2024-12-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 24 CORREDOR A (20.024.98) | 2025-12-11 | 2029
78 | ABC | 8 KG | 1899 | 2025-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 26 CORREDOR A (20.026.99) | 2026-07-11 | 2028
79 | ABC | 8 KG | 367 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 29 CORREDOR A (20.029.99) | 2026-07-11 | 2030
80 | ABC | 8 KG | 2583 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 32 CORREDOR A (20.032.99) | 2026-07-11 | 2030
81 | ABC | 8 KG | 3405 | 2024-12-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 35 CORREDOR A (20.035.99) | 2025-12-11 | 2027
82 | ABC | 8 KG | 15447 | 2024-12-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 38 CORREDOR A (20.038.99) | 2025-12-11 | 2025
83 | ABC | 8 KG | 366 | 2025-07-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 41 CORREDOR A (20.042.100) | 2026-07-11 | 2030
84 | ABC | 8 KG | 246 | 2024-12-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 43 CORREDOR A (20.043.99) | 2025-12-11 | 2028
85 | ABC | 8 KG | 1449 | 2025-06-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 14 CORREDOR B (07.014.144) | 2026-06-11 | 2028
86 | ABC | 8 KG | 1643 | 2025-06-06 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 17 CORREDOR B (07.014.144) | 2026-06-16 | 2027
87 | ABC | 8 KG | 1396 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 20 CORREDOR B (20.020.144) | 2026-06-11 | 2028
88 | ABC | 8 KG | 68 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 23 CORREDOR B (07.023.148) | 2026-06-11 | 2028
89 | ABC | 8 KG | 555 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 26 CORREDOR B (20.026.144) | 2026-06-11 | 2028
90 | ABC | 8 KG | 1091 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 29 CORREDOR B (20.029.148) | 2026-06-11 | 2028
91 | ABC | 8 KG | 1754 | 2025-01-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 32 CORREDOR B (20.032.148) | 2026-01-11 | 2025
92 | ABC | 8 KG | 1602 | 2025-06-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 34 CORREDOR B (20.034.149) | 2026-06-11 | 2026
93 | ABC | 8 KG | 88 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 37 CORREDOR B (20.037.149) | 2026-06-11 | 2028
94 | ABC | 8 KG | 1395 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 41 CORREDOR B (20.041.148) | 2026-06-11 | 2028
95 | ABC | 8 KG | 145 | 2025-06-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 43 CORREDOR B (20.043.148) | 2026-06-11 | 2025
96 | ABC | 8 KG | 278 | 2025-06-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 46 CORREDOR B (20.046.150) | 2026-06-11 | 2027
97 | ABC | 8 KG | 1460 | 2024-11-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 47 CORREDOR B (20.047.150) | 2025-11-11 | 2029
98 | ABC | 8 KG | 310 | 2024-11-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 49 CORREDOR B (20.049.150) | 2025-11-11 | 2029
99 | ABC | 8 KG | 13216 | 2024-10-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 50 CORREDOR B (20.050.150) | 2025-10-11 | 2025
100 | ABC | 8 KG | 15340 | 2024-12-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 52 CORREDOR B (20.052.150) | 2025-12-11 | 2025
101 | ABC | 8 KG | 1464 | 2024-12-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 53 CORREDOR B (20.053.150) | 2025-12-11 | 2028
102 | ABC | 8 KG | 19146 | 2024-05-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 55 CORREDOR B (20.055.150) | 2025-05-11 | 2028
103 | ABC | 8 KG | 1603 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 56 CORREDOR B (20.056.150) | 2025-07-11 | 2028
104 | ABC | 8 KG | 1602 | 2025-06-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 57 CORREDOR B (20.057.150) | 2026-06-11 | 2027
105 | ABC | 8 KG | 318 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 59 CORREDOR B | 2026-01-11 | 2028
106 | ABC | 8 KG | 13326 | 2024-12-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 58 CORREDOR B | 2025-12-11 | 2025
107 | ABC | 8 KG | 11580 | 2024-07-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 56 CORREDOR B (20.056.148) | 2025-07-11 | 2027
108 | ABC | 8 KG | 1532 | 2025-05-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 12BOX 150/151 | 2026-05-11 | 2030
109 | ABC | 8 KG | 1532 | 2025-05-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 14 CORREDOR C ( 20.014.197) | 2026-05-11 | 2030
110 | ABC | 8 KG | 19000 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 16 CORREDOR C ( 20.016.197 ) | 2026-01-11 | 2028
111 | ABC | 8 KG | 19035 | 2024-07-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 18 CORREDOR C ( 20.018.197) | 2025-07-11 | 2027
112 | ABC | 8 KG | 675 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 19 CORREDOR C ( 07.019.197 ) | 2025-07-11 | 2028
113 | ABC | 8 KG | 18201 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 21 CORREDOR C ( 07.021.197 ) | 2025-07-11 | 2029
114 | ABC | 8 KG | 18812 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 22 CORREDOR C ( 07.022.197) | 2025-07-11 | 2029
115 | ABC | 8 KG | 19091 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 24 CORREDOR C ( 20.024.197 ) | 2025-07-11 | 2029
116 | ABC | 8 KG | 3291 | 2024-07-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 25 CORREDOR C ( 20.025.197 ) | 2025-07-11 | 2029
117 | ABC | 8 KG | 1396 | 2024-10-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 27 CORREDOR C ( 20.027.197 ) | 2025-10-11 | 2029
118 | ABC | 8 KG | 18976 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 28 CORREDOR C ( 20.028.197) | 2025-07-11 | 2028
119 | ABC | 8 KG | 5081 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 30 CORREDOR C ( 20.030.197) | 2025-07-11 | 2028
120 | ABC | 8 KG | 18941 | 2024-07-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 31 CORREDOR C ( 20.031.197) | 2025-07-11 | 2025
121 | ABC | 8 KG | 3011 | 2024-07-10 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 33 CORREDOR C ( 20.033.197 ) | 2025-07-20 | 2028
122 | ABC | 8 KG | 18863 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 34 CORREDOR C ( 20.034.197 ) | 2025-07-11 | 2028
123 | ABC | 8 KG | 1423 | 2024-09-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 36 CORREDOR C ( 20.036.197 ) | 2025-09-11 | 2029
124 | ABC | 8 KG | 53136 | 2024-12-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 37 CORREDOR C ( 20.037.197 ) | 2025-12-11 | 2025
125 | ABC | 8 KG | 1541 | 2024-10-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 39 CORREDOR C ( 20.039.197) | 2025-10-11 | 2029
126 | ABC | 8 KG | 1188 | 2024-10-01 | 2027 | ARMAZÉM | RUA 40 CORREDOR C ( 20.040.197 ) | 2025-10-11 | 2032
127 | ABC | 8 KG | 1055 | 2024-10-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 42 CORREDOR C ( 20.042.197 ) | 2025-10-11 | 2028
128 | ABC | 8 KG | 1557 | 2024-11-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 43 CORREDOR C ( 20.043.197 ) | 2025-11-11 | 2027
129 | ABC | 8 KG | 3400 | 2024-12-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 45 CORREDOR C ( 20.045.197 ) | 2025-12-11 | 2026
130 | ABC | 8 KG | 1635 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 46 CORREDOR C ( 20.046.197 ) | 2025-07-11 | 2028
131 | ABC | 8 KG | 2423 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 48 CORREDOR C ( 20.048.197 ) | 2026-01-11 | 2028
132 | ABC | 8 KG | 11759 | 2024-12-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 49 CORREDOR C ( 20.049.197 ) | 2025-12-11 | 2027
133 | ABC | 8 KG | 1449 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 51 CORREDOR C ( 20.051.197) | 2026-01-11 | 2028
134 | ABC | 8 KG | 18942 | 2025-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 52 CORREDOR C ( 20.052.197 ) | 2026-01-11 | 2029
135 | ABC | 8 KG | 19048 | 2024-07-10 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 54 CORREDOR C ( 20.054.211 ) ELEVADOR | 2025-07-20 | 2025
136 | ABC | 8 KG | 19133 | 2024-07-10 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 55 CORREDOR C ( 20.055.211 ) ELEVADOR | 2025-07-20 | 2028
137 | ABC | 8 KG | 817 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 54FINAL PX AO HI 42 ELEVADOR | 2026-01-11 | 2026
138 | ABC | 8 KG | 5239 | 2024-12-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 58FINAL ATRAS ELEVADOR / PROX. AO BANHEIRO | 2025-12-11 | 2025
139 | ABC | 8 KG | 1648 | 2024-10-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 57 FINAL (20.057.203) | 2025-10-11 | 2029
140 | ABC | 8 KG | 19052 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 12 BOX 140/139 | 2026-01-11 | 2026
141 | ABC | 8 KG | 1166 | 2024-11-10 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 12 BOX 146/147 | 2025-11-20 | 2029
142 | ABC | 8 KG | 519 | 2024-06-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 14 FINAL ( 07.014.267.1.1) | 2025-06-11 | 2027
143 | ABC | 8 KG | 3377 | 2025-01-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 16 FINAL ( 07.016.267.1.1) | 2026-01-11 | 2027
144 | ABC | 8 KG | 579 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 18 FINAL ( 07.18.267.1.1) | 2025-07-11 | 2028
145 | ABC | 8 KG | 803 | 2024-10-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 19 FINAL (07.019.267.1.1) | 2025-10-11 | 2027
146 | ABC | 8 KG | 18893 | 2025-01-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 21 FINAL ( 07.021.267.1.1) | 2026-01-11 | 2025
147 | ABC | 8 KG | 770 | 2024-10-02 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 22 FINAL ( 07.022.267.1.1) | 2025-10-12 | 2028
148 | ABC | 8 KG | 15542 | 2024-10-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 24 FINAL ( 20.024.267) | 2025-10-11 | 2025
149 | ABC | 8 KG | 19143 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 25 FINAL ( 20.025.267) | 2026-01-11 | 2028
150 | ABC | 8 KG | 18857 | 2025-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 27 FINAL ( 20.027.267) | 2026-01-11 | 2029
151 | ABC | 8 KG | 15291 | 2024-07-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 28 FINAL ( 20.028.271) | 2025-07-11 | 2027
152 | ABC | 8 KG | 13056 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 30 FINAL ( 20.030.277) | 2026-01-11 | 2028
153 | ABC | 8 KG | 19039 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 31 FINAL ( 20.031.277) | 2026-01-11 | 2026
154 | ABC | 8 KG | 5230 | 2024-07-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 33 FINAL ( 20.033.277) | 2025-07-11 | 2025
155 | ABC | 8 KG | 19043 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 34 FINAL ( 20.034.277) | 2026-01-11 | 2028
156 | ABC | 8 KG | 13128 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 36 FINAL ( 20.036.277) | 2026-01-11 | 2028
157 | ABC | 8 KG | 5324 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 37 FINAL ( 20.037.277) | 2026-01-11 | 2026
158 | ABC | 8 KG | 1892 | 2024-07-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 39 FINAL ( 20.039.275) | 2025-07-11 | 2027
159 | ABC | 8 KG | 15246 | 2025-01-01 | 2022 | ARMAZÉM | RUA 40 FINAL ( 20.040.275) | 2026-01-11 | 2027
160 | ABC | 8 KG | 19094 | 2024-10-01 | 2024 | ARMAZÉM | RUA 42 FINAL ( 20.042.275) | 2025-10-11 | 2029
161 | ABC | 8 KG | 19026 | 2025-01-01 | 2025 | ARMAZÉM | RUA 43 FINAL ( 20.043.275) | 2026-01-11 | 2030
162 | ABC | 8 KG | 3380 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 45 FINAL ( 20.045.275) | 2026-01-11 | 2028
163 | ABC | 8 KG | 21974 | 2024-07-01 | 2021 | ARMAZÉM | RUA 46 FINAL ( 20.046.275) | 2025-07-11 | 2026
164 | ABC | 8 KG | 15330 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 48 FINAL ( 20.048.275) | 2025-07-11 | 2028
165 | ABC | 8 KG | 5434 | 2024-10-01 | 2020 | ARMAZÉM | RUA 49FINAL ( 20.049.275) | 2025-10-11 | 2025
166 | ABC | 8 KG | 1112 | 2024-07-01 | 2020 | ARMAZÉM | FINAL DA RUA 30.295 EM FRENTE AO BOX 124 | 2025-07-11 | 2025
167 | ABC | 8 KG | 1781 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | FINAL DA RUA 33.295 EM FRENTE AO BOX 119 | 2025-07-11 | 2028
168 | ABC | 8 KG | 9011 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 38 FINAL EM FRENTE AO BOX 112 – BEBEDOURO | 2026-01-11 | 2028
169 | ABC | 8 KG | 859089 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | FINAL DA RUA 38.290 EM FRENTE AO BOX 114 PX MACA | 2025-07-11 | 2028
170 | ABC | 8 KG | 15/12 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | FINAL DA RUA 43.295 EM FRENTE AO BOX 106 | 2026-01-11 | 2026
171 | ABC | 8 KG | 18975 | 2025-01-01 | 2024 | ARMAZÉM | GALPÃO REFORMA DE PALETE | 2026-01-11 | 2029
172 | ABC | 8 KG | 18883 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | GALPÃO REFORMA DE PALETE – ÁREA DE SOLDA | 2026-01-11 | 2028
173 | ABC | 8 KG | 6697 | 2025-01-01 | 2023 | ARMAZÉM | GALPÃO REFORMA DE PALETE – ÁREA TERCEIRIZADOS | 2026-01-11 | 2028
174 | ABC | 8 KG | 18927 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | GALPÃO REFORMA DE PALETE – ÁREA DE SOLDA | 2026-01-11 | 2026
175 | ABC | 8 KG | 2270 | 2025-01-01 | 2021 | ARMAZÉM | GALPÃO REFORMA DE PALETE – PRÓX. AO LAURO | 2026-01-11 | 2026
176 | ABC | 8 KG | 19109 | 2024-07-01 | 2023 | ARMAZÉM | RUA 50.225 | 2025-07-11 | 2028
TERREO
177 | ABC | 6 KG | 2043 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | PREVENÇÃO DE PERDAS - BALCÃO (TRIPÉ) | 2025-10-11 | 2027
178 | ABC | 6 KG | 80088 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | VESTIÁRIO FEMININO | 2025-10-11 | 2027
179 | ABC | 6 KG | 80845 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | PRÓX. A SEG. TRABALHO/PREVENÇÃO | 2025-10-11 | 2027
180 | ABC | 6 KG | 5629 | 2024-05-01 | 2022 | TERREO | HALL PRINCIPAL | 2025-05-11 | 2027
181 | ABC | 6 KG | 89803 | 2024-10-01 | 2019 | TERREO | ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS | 2025-10-11 | 2024
182 | ABC | 6 KG | 80087 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | TI - LOGISTICA | 2025-10-11 | 2027
183 | ABC | 6 KG | 5370 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | RECEPÇÃO SALA DO RENATO | 2025-10-11 | 2027
184 | ABC | 6 KG | 5295 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | ENTRADA, PRÓXIMO AO NOBREAK | 2025-10-11 | 2027
185 | ABC | 6 KG | 80083 | 2024-10-01 | 2024 | TERREO | ARMÁRIO 484/490 | 2025-10-11 | 2029
186 | ABC | 6 KG | 659 | 2024-10-01 | 2022 | TERREO | ARMÁRIO 1220/577 (ÁREA DE BANHO) | 2025-10-11 | 2027
187 | ABC | 6 KG | 13778 | 2024-10-01 | 2023 | TERREO | ARMÁRIO 516/521 | 2025-10-11 | 2028
188 | ABC | 6 KG | 97820 | 2024-10-01 | 2023 | TERREO | ARMÁRIO 889/976 | 2025-10-11 | 2028
189 | ABC | 6 KG | 36870 | 2024-10-01 | 2024 | TERREO | ÁREA DE LANCHE | 2025-10-11 | 2029
2º PISO
190 | ABC | 6 KG | 90006 | 2024-10-01 | 2023 |  | SALA DE TREINAMENTO RODOLPHINA PATARO 2º PISO – G110 | 2025-10-11 | 2028
191 | ABC | 6 KG | 25420 | 2024-10-01 | 2022 |  | PRÓXIMO AO HI 08 - ENTRE VESTIÁRIO E ESCADA DE EMERGÊNCIA. | 2025-10-11 | 2027
192 | ABC | 6 KG | 5295 | 2024-10-01 | 2022 |  | ENTRADA DO VESTIARIO | 2025-10-11 | 2027
193 | ABC | 6 KG | 5204 | 2024-10-01 | 2023 |  | ARQUIVO – BIBLIOTECA (TRIPÉ) | 2025-10-11 | 2028
194 | ABC | 6 KG | 80080 | 2024-10-01 | 2024 |  | CORREDOR PAREDE / EM FRENTE A NOVA SALA DE RH. | 2025-10-11 | 2029
195 | ABC | 6 KG | 90009 | 2024-10-01 | 2022 |  | ENTRE RH - RECRUTAMENTO E VESTIÁRIO MASCULINO. | 2025-10-11 | 2027
196 | ABC | 6 KG | 90190 | 2024-10-01 | 2023 |  | ENTRE DP E SALA DA ANA | 2025-10-11 | 2028
197 | ABC | 6 KG | 80081 | 2024-10-01 | 2024 |  | PRÓXIMO AO BANHEIRO HI 07 – G 126 | 2025-10-11 | 2029
198 | ABC | 6 KG | 112634 | 2024-10-01 | 2023 |  | ALMOXARIFADO | 2025-10-11 | 2028
199 | ABC | 6 KG | 80022 | 2024-10-01 | 2024 |  | EM FRENTE AO TELEPEDIDO 1 | 2025-10-11 | 2029
200 | ABC | 6 KG | 5900 | 2024-10-01 | 2023 |  | SUPERVISÃO TELEMARKETING – G131 | 2025-10-11 | 2028
201 | ABC | 6 KG | 36027 | 2024-10-01 | 2023 |  | SALA DE TELEMARKETING RECEPTIVO – G132 | 2025-10-11 | 2028
202 | ABC | 6 KG | 3578 | 2024-10-01 | 2023 |  | EM FRENTE AO PALMTOP / ARQUIVO CONTABILIDADE – G134 | 2025-10-11 | 2028
203 | ABC | 6 KG | 89809 | 2024-10-01 | 2022 |  | EM FRENTE A CONTROLADORIA GERAL – G136 | 2025-10-11 | 2027
204 | ABC | 6 KG | 5326 | 2024-10-01 | 2022 |  | DENTRO DA CONTROLADORIA GERAL – G136 | 2025-10-11 | 2027
205 | ABC | 6 KG | 90133 | 2024-10-01 | 2023 |  | PRÓXIMO AO BANHEIRO / RELÓGIO DE PONTO | 2025-10-11 | 2028
206 | ABC | 6 KG | 6550 | 2024-10-01 | 2023 |  | NÃO EXISTE (DEVERÁ SER INSTALADO UM NOVO) | 2025-10-11 | 2028
207 | ABC | 6 KG | 7472 | 2024-10-01 | 2022 |  | SAM AO LADO GUICHE 6 | 2025-10-11 | 2027
208 | ABC | 6 KG | 5941 | 2024-10-01 | 2022 |  | SAM, PRÓXIMO A ENTRADA. | 2025-10-11 | 2027
209 | ABC | 6 KG | 8123 | 2024-10-01 | 2020 |  | NÃO EXISTE (DEVERÁ SER INSTALADO UM NOVO) | 2025-10-11 | 2025
210 | ABC | 6 KG | 35835 | 2024-10-01 | 2022 |  | GESTÃO DE RISCO – DENTRO DA SALA. | 2025-10-11 | 2027
211 | ABC | 6 KG | 80082 | 2024-10-01 | 2024 |  | DENTRO DO CAIXA CARRETEIRO – G149 | 2025-10-11 | 2029
212 | ABC | 6 KG | 80084 | 2024-10-01 | 2024 |  | EM FRENTE AO CAIXA CARRETEIRO/ IMPRESSORAS | 2025-10-11 | 2029
213 | ABC | 6 KG | 40088 | 2024-10-01 | 2022 |  | AO LADO FATURAMENTO – G154 | 2025-10-11 | 2027
214 | ABC | 6 KG | 16916 | 2024-10-01 | 2022 |  | NÃO EXISTE (DEVERÁ SER INSTALADO UM NOVO) | 2025-10-11 | 2027
215 | ABC | 6 KG | 80814 | 2024-10-01 | 2024 |  | PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 2025-10-11 | 2029
216 | ABC | 6 KG | 80824 | 2024-10-01 | 2024 |  | PRÓXIMO AO AUDITÓRIO / SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 2025-10-11 | 2029
217 | ABC | 6 KG | 16005 | 2025-06-01 | 2022 |  | CASA DE MAQUINA DOS ELEVADORES | 2026-06-11 | 2027
218 | ABC | 6 KG | 90074 | 2024-10-01 | 2024 |  | CASA DE MAQUINA DO ELEVADOR (PORTÁTIL COM O TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO) | 2025-10-01 | 2029
3º PISO
219 | ABC | 6 KG | 80813 | 2024-10-01 | 2024 |  | DENTRO DO AUDITÓRIO | 2025-10-11 | 2029
220 | ABC | 6 KG | 3015 | 2026-06-01 | 2025 |  | CORREDOR DE COMPRAS – PROXIMO A SALA DO IVAN | 2027-06-11 | 2030
221 | ABC | 6 KG | 5308 | 2024-11-01 | 2023 |  | RECEPÇÃO PRINCIPAL / AO LADO DA RECEPCIONISTA | 2025-11-11 | 2028
222 | ABC | 6 KG | 36225 | 2024-10-01 | 2023 |  | PRÓXIMO AO HI04 - EM FRENTE A SALA CLIENTE G224 | 2025-10-11 | 2028
223 | ABC | 6 KG | 6370 | 2025-06-01 | 2023 |  | PRÓXIMO DA IMPRESSORA DE VENDAS E SERVIDORES CPD (TRIPÉ) EMFRENTE A SALA VENDAS NORTE JONATHA | 2026-06-11 | 2028
224 | ABC | 6 KG | 817 | 2024-10-10 | 2024 |  | CORREDOR DE VENDAS | 2025-10-20 | 2029
225 | ABC | 6 KG | 36110 | 2024-06-10 | 2023 |  | FRENTE A SALA OI BRASIL | 2025-06-20 | 2028
226 | ABC | 6 KG | 80819 | 2024-10-10 | 2024 |  | PRÓXIMO AO CPD – G231 | 2025-10-20 | 2029
227 | ABC | 6 KG | 6287 | 2024-10-01 | 2022 |  | CPD – DENTRO DO RAQUE DO SERVIDOR - PROXIMO A SALA XXX - PEGAR CHAVE NO CPD COM DELEY PARA ABRIR | 2025-10-11 | 2027
228 | ABC | 6 KG | 80821 | 2024-10-10 | 2024 |  | FRENTE À SALA DO MARCOS FLÁVIO | 2025-10-20 | 2029
229 | ABC | 6 KG | 80086 | 2024-10-01 | 2024 |  | PRÓXIMO A COPA DE CAFÉ | 2025-10-11 | 2029
230 | ABC | 6 KG | 36964 | 2024-10-10 | 2024 |  | EM FRENTE À SALA DO DIR. ALBERTINHO | 2025-10-20 | 2029
231 | ABC | 6 KG | 80820 | 2024-10-10 | 2024 |  | EM FRENTE À SALA DO WAGNER BAHIA | 2025-10-20 | 2029
232 | ABC | 6 KG | 80085 | 2024-10-10 | 2024 |  | PRÓXIMO A SALA DE REUNIÃO GIL BARTOLOMEU – G256 | 2025-10-20 | 2029
233 | ABC | 6 KG | 6257 | 2024-10-10 | 2024 |  | DENTRO DA TESOURARIA | 2025-10-20 | 2029
234 | ABC | 6 KG | 5563 | 2024-10-10 | 2024 |  | DENTRO DA TESOURARIA | 2025-10-20 | 2029
235 | ABC | 6 KG | 10202 | 2024-10-10 | 2024 |  | EM FRENTE AO CAIXA DA TESOURARIA | 2025-10-20 | 2029
236 | ABC | 6 KG | 80089 | 2024-10-10 | 2024 |  | PRÓXIMO AO HI 02 PROXIMO AOS BANHEIROS EM FRENTE À TESOURARIA | 2025-10-20 | 2029
237 | ABC | 6 KG | 19694 | 2024-10-10 | 2024 |  | DENTRO DA SALA DO CREDITO – G263 | 2025-10-20 | 2029
238 | ABC | 6 KG | 80816 | 2024-10-10 | 2024 |  | CORREDOR AO LADO DA COBRANÇA 5 –G267 (TRIPÉ) | 2025-10-20 | 2029
239 | ABC | 6 KG | 6299 | 2024-10-10 | 2024 |  | AO LADO DA COBRANÇA NORDESTE – G272 (TRIPÉ) | 2025-10-20 | 2029
240 | ABC | 6 KG | 5372 | 2024-10-10 | 2024 |  | CONTABILIDADE - PRÓXIMO A SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 2025-10-20 | 2029
MEZANINO EXPEDIÇÃO
241 | ABC | 6 KG | 80812 | 2024-12-01 | 2024 |  | 2º PISO - AO LADO DO RACK | 2025-12-01 | 2029
242 | ABC | 6 KG | 90139 | 2024-12-01 | 2024 |  | 2º PISO - RUA (10.008.215.1.1) | 2025-12-04 | 2029
243 | ABC | 6 KG | 606274 | 2024-12-01 | 2021 |  | 2º PISO - RUA (10.008.193.1.1) | 2025-12-01 | 2026
244 | ABC | 6 KG | 101324 | 2024-03-31 | 2024 |  | 2º PISO - RUA (10.008.169.1.1) | 2025-04-03 | 2029
245 | ABC | 6 KG | 90046 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA (10.008.145.1.1) | 2025-12-04 | 2027
246 | ABC | 6 KG | 800811 | 2024-10-01 | 2024 |  | 2º PISO - RUA (10.008.121.1.1) | 2025-10-01 | 2029
247 | ABC | 6 KG | 6331 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA (10.008.97.1.1) | 2025-12-01 | 2027
248 | ABC | 6 KG | 5524 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA (10.008.73.1.1) | 2025-12-04 | 2027
249 | ABC | 6 KG | 35985 | 2024-12-01 | 2024 |  | 2º PISO - RUA (10.008.49.1.1) | 2025-12-04 | 2029
250 | ABC | 6 KG | 5396 | 2024-12-01 | 2024 |  | 2º PISO - RUA (10.008.25.1.1) | 2025-12-01 | 2029
251 | ABC | 6 KG | 4292 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA (10.008.19.1.1) | 2025-12-01 | 2027
252 | ABC | 6 KG |  |  |  |  | 2º PISO - RUA (10.008.1.1.1) | 1901-01-02 | 5
253 | ABC | 6 KG | 5296 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.15.1.1) | 2025-12-04 | 2027
254 | ABC | 6 KG | 9568 | 2024-12-01 | 2021 |  | 3º PISO - RUA (10.009.29.1.1) | 2025-12-04 | 2026
255 | ABC | 6 KG | 80017 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.55.1.1) | 2025-12-04
256 | ABC | 6 KG | 6243 | 2025-12-01 | 2024 |  | 3º PISO - RUA (10.009.79.1.1) | 2026-12-04 | 2029
257 | ABC | 6 KG | 6331 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.103.1.1) | 2025-12-01 | 2027
258 | ABC | 6 KG | 6846 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.1129.1.1) | 2025-12-04 | 2027
259 | ABC | 6 KG | 90198 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.153.1.1) | 2025-12-04 | 2027
260 | ABC | 6 KG | 5352 | 2024-11-01 | 2023 |  | 3º PISO - RUA (10.009.179.1.1) | 2025-11-04 | 2028
261 | ABC | 6 KG | 1900 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA (10.009.170.1.1) PRÓXIMO DA ÁREA DA FAXINEIIRA | 2025-12-04 | 2027
262 | ABC | 6 KG | 5978 | 2024-12-01 | 2024 |  | 3º PISO - AO LADO DO BEBEDOR | 2025-12-04 | 2029
263 | ABC | 6 KG | 5171 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - SALA TI FUNDOS | 2025-12-04 | 2027
MEZANINO RECEBIMENTO
264 | ABC | 8 KG | 8358 | 2024-12-01 | 2023 |  | 2º PISO - PILASTRA ENTRE RUA 10 (10.010.213.1.1) E (10.010.215.1.1) | 2025-12-01 | 2028
265 | ABC | 8 KG | 4837 | 2024-11-01 | 2023 |  | 2º PISO - PROXIMO A MESA DE APOIO - 10.103.1.1 | 2025-11-01 | 2028
266 | ABC | 8 KG | 4447 | 2024-12-01 | 2023 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.128.1.1) | 2025-12-01 | 2028
267 | ABC | 8 KG | 16750 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.14.1.1) | 2025-11-01 | 2027
268 | ABC | 8 KG | 35784 | 2024-11-01 | 2023 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.140.1.1) | 2025-11-01 | 2028
269 | ABC | 8 KG | 5826 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.164.1.1) | 2025-11-01 | 2027
270 | ABC | 8 KG | 90038 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.177.1.1) | 2025-12-01 | 2027
271 | ABC | 8 KG | 90115 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.201.1.1) | 2025-12-01 | 2027
272 | ABC | 8 KG | 36149 | 2024-12-01 | 2024 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.235.1.1) | 2025-12-01 | 2029
273 | ABC | 8 KG | 16195 | 2024-12-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.238.1.1) | 2025-12-01 | 2027
274 | ABC | 8 KG | 41657 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.38.1.1) | 2025-11-01 | 2027
275 | ABC | 8 KG | 24506 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.51.1.1) | 2025-11-01 | 2027
276 | ABC | 8 KG | 5235 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 (10.010.76.1.1) | 2025-11-01 | 2027
277 | ABC | 8 KG | 90159 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 10 FINAL – LADO DIREITO (10.010.1.1.1) | 2025-11-01 | 2027
278 | ABC | 6 KG | 105352 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 11 (10.011.39.1.1) | 2025-11-01 | 2027
279 | ABC | 8 KG | 6266 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 11 (10.011.66.1.1) | 2025-11-01 | 2027
280 | ABC | 6 KG | 5762 | 2024-11-01 | 2022 |  | 2º PISO - RUA 11 (10.011.75.1.1) | 2025-11-01 | 2027
281 | ABC | 6 KG | 39837 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - AO LADO RUA 23 (10.023.43.1.1) | 2025-11-01 | 2027
282 | ABC | 6 KG | 87970 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - AO LADO DO END RUA 20 (10.020.273.1.1) | 2025-12-01 | 2027
283 | ABC | 8 KG | 612 | 2024-07-01 | 2023 |  | 3º PISO - AO LADO RUA 23 (10.023.44.1.1) | 2025-07-01 | 2028
284 | ABC | 8 KG | 16586 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.028.1.1) | 2025-11-01 | 2027
285 | ABC | 8 KG | 3424 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.111.1.1) | 2025-11-01 | 2027
286 | ABC | 6 KG | 5455 | 2024-11-01 | 2024 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.182.1.1) | 2025-11-01 | 2029
287 | ABC | 8 KG | 90162 | 2024-12-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.196.1.1) | 2025-12-01 | 2027
288 | ABC | 8 KG | 26482 | 2024-11-01 | 2023 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.221.1.1) | 2025-11-01 | 2028
289 | ABC | 6 KG | 1424 | 2024-12-01 | 2024 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.236.1.1) | 2025-12-01 | 2029
290 | ABC | 6 KG | 8050 | 2024-11-01 | 2024 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.264.1.1) | 2025-11-01 | 2029
291 | ABC | 6 KG | 5900 | 2024-07-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 20 (10.020.55.1.1) | 2025-07-01 | 2027
292 | ABC | 8 KG | 506 | 2024-11-01 | 2024 |  | 3º PISO - RUA 20 ENTRE (10.020.2.1.1) E (10.020.1.1.1) | 2025-11-01 | 2029
293 | ABC | 6 KG | 11838 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 21 ENTRE (10.021.31.1.1) E (10.021.32.1.1) | 2025-11-01 | 2027
294 | ABC | 6 KG | 16690 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 22 (10.022.7.1.1) | 2025-11-01 | 2027
295 | ABC | 6 KG | 5190 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 22 ENTRE (10.022.043.1.1) E (10.022.044.1.1) | 2025-11-01 | 2027
296 | ABC | 6 KG | 87268 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 24 (10.024.7.1.1) | 2025-11-01 | 2027
297 | ABC | 6 KG | 5673 | 2024-11-01 | 2022 |  | 3º PISO - RUA 25 ENTRE (10.025.18.1.1) E (10.025.17.1.1) | 2025-11-01 | 2027
EXTERNO
298 | ABC | 8 KG | 402 | 2025-07-01 | 2023 |  | ESTACIONAMENTO DIRETORIA | 2026-07-11 | 2028
299 | ABC | 8 KG | 381 | 2025-07-01 | 2023 |  | ESTACIONAMENTO DIRETORIA | 2026-07-11 | 2028
300 | ABC | 8 KG | 23 | 2025-07-01 | 2025 |  | SUBESTAÇÃO/ GERADOR ANTIGO PX AO BOX177 (ABRIGO) | 2026-07-11 | 2030
301 | ABC | 8 KG | 330 | 2025-07-01 | 2023 |  | SUBESTAÇÃO/ GERADOR ANTIGO PX AO BOX177 (ABRIGO) | 2026-07-11 | 2028
302 | ABC | 8 KG | 2 | 2025-07-01 | 2023 |  | PROXIMO A CAIXA D' ÁGUA (LADO DE FORA) | 2026-07-11 | 2028
303 | ABC | 8 KG | 401 | 2025-07-01 | 2025 |  | EM BAIXO DA CAIXA D' ÁGUA (DENTRO DA ANTIGA CASA DE BOMBAS) | 2026-07-11 | 2030
304 | ABC | 8 KG | 18896 | 2025-07-01 | 2023 |  | PROXIMO A MANUTENÇÃO PREDIAL (SALA RENAN ) | 2026-07-11 | 2028
305 | ABC | 8 KG | 18725 | 2025-07-01 | 2023 |  | OFICINA – BOX 15 | 2026-07-11 | 2028
306 | ABC | 8 KG | 18944 | 2025-07-01 | 2023 |  | OFICINA –ENTRADA LAVAGEM DE PEÇAS (FINAL BOX 11) | 2026-07-11 | 2028
307 | ABC | 8 KG | 15232 | 2025-07-01 | 2025 |  | SERRALHERIA PX AO BEBEDOR | 2026-07-11 | 2030
308 | ABC | 8 KG | 4213 | 2024-10-01 | 2021 |  | SERRALHERIA LADO DE FORA – PILASTRA (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2026
309 | ABC | 8 KG | 18741 | 2024-10-01 | 2024 |  | PILASTRA OFICINA (AREA NOVA) BORRACHARIA | 2025-10-11 | 2029
310 | ABC | 8 KG | 1685 | 2025-07-01 | 2024 |  | PILASTRA OFICINA PROX. AOS PNEUS REFORMA (AREA NOVA) | 2026-07-11 | 2029
311 | ABC | 8 KG | 18850 | 2025-07-01 | 2023 |  | OFICINA - BOX 02 | 2026-07-11 | 2028
312 | ABC | 8 KG | 443 | 2025-07-01 | 2025 |  | OFICINA - BOX 08 | 2026-07-11 | 2030
313 | ABC | 8 KG | 1637 | 2025-06-01 | 2021 |  | OFICINA - LAVADOR DE CAMINHÃO | 2026-06-11 | 2026
314 | ABC | 8 KG | 2583 | 2024-10-01 | 2020 |  | OFICINA - ALMOXARIFADO OFICINA | 2025-10-11 | 2025
315 | ABC | 8 KG | 18858 | 2025-07-01 | 2023 |  | OFICINA - DEBAIXO DA ESCADA 2º PISO - | 2026-07-11 | 2028
316 | ABC | 8 KG | 519 | 2025-07-01 | 2022 |  | OFICINA - 2º ANDAR - ÓLEO DIESEL | 2026-07-11 | 2027
317 | ABC | 8 KG | 15532 | 2025-07-01 | 2023 |  | OFICINA - 2º ANDAR - ÓLEO DIESEL PEGAR CHAVE NO ALM Nº28 | 2026-07-11 | 2028
318 | ABC | 8 KG | 1580 | 2024-10-01 | 2021 |  | AREA DE LAZER PILASTRA PROX. A TV | 2025-10-11 | 2026
319 | ABC | 8 KG | 388 | 2024-10-01 | 2024 |  | AREA DE LAZER - ESCADA – ATRAS | 2025-10-11 | 2029
320 | ABC | 8 KG | 1186 | 2025-06-01 | 2025 |  | AREA DE LAZER - ESCADA - SUBIDA | 2026-06-11 | 2030
321 | ABC | 8 KG | 1415 | 2025-07-01 | 2022 |  | REFEITORIO - MEIO DO REFEITORIO (PAREDE JANELA ) | 2026-07-11 | 2027
322 | ABC | 8 KG | 1309 | 2025-07-01 | 2023 |  | REFEITORIO - JANELA | 2026-07-11 | 2028
323 | ABC | 8 KG | 1354 | 2024-10-01 | 2024 |  | REFEITORIO - PORTA DA COZINHA - | 2025-10-11 | 2029
324 | ABC | 8 KG | 651 | 2025-07-01 | 2023 |  | REFEITORIO - ARMAZENAGEM (ACESSO PELO LADO DE FORA ) - | 2026-07-11 | 2028
325 | ABC | 8 KG | 3137 | 2024-10-01 | 2024 |  | RESTAURANTE DA DIRETORIA - ACESSO PELA LANCHONETE (TRIPE) | 2025-10-11 | 2029
326 | ABC | 8 KG | 2395 | 2024-10-01 | 2022 |  | LANCHONETE PROXIMO A TELEVISÃO - (TRIPE) - | 2025-10-11 | 2027
327 | ABC | 8 KG | 9044 | 2024-10-01 | 2023 |  | LANCHONETE DENTRO DA COZINHA | 2025-10-11 | 2028
328 | ABC | 8 KG | 1668 | 2024-10-01 | 2023 |  | LANCHONETE - ARMAZÉNAGEM | 2025-10-11 | 2028
329 | ABC | 8 KG | 18764 | 2024-10-01 | 2024 |  | BANCO BRADESCO (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2029
330 | ABC | 8 KG | 19083 | 2025-07-01 | 2025 |  | PORTARIA PROXIMO ENTRADA LADO ESTACIONAMENTO | 2026-07-11 | 2030
331 | ABC | 8 KG | 1386 | 2025-07-01 | 2025 |  | ANTIGO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 2ºPISO PORTARIA | 2026-07-11 | 2030
332 | ABC | 8 KG | 1310 | 2024-10-01 | 2024 |  | SALA DE ARMAS - PEGAR CHAVE COM VIGILANTE | 2025-10-11 | 2029
333 | ABC | 8 KG | 13326 | 2024-10-01 | 2020 |  | POSTO DE GAS - REFEITORIO(CAIXA) CHAVE NA PORTARIA Nº 17 (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2025
334 | ABC | 8 KG | 1639 | 2024-10-01 | 2021 |  | POSTO DE GAS - REFEITORIO(CAIXA) CHAVE NA PORTARIA Nº 17 (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2026
335 | ABC | 8 KG | 18839 | 2024-10-01 | 2024 |  | POSTO DE GAS - REFEITORIO(CAIXA) CHAVE NA PORTARIA Nº 17 (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2029
336 | ABC | 8 KG | 317 | 2024-10-01 | 2024 |  | POSTO DE GAS - REFEITORIO(CAIXA) CHAVE NA PORTARIA Nº 17 (ABRIGO) | 2025-10-11 | 2029
337 | ABC | 8 KG | 395 | 2024-10-01 | 2024 |  | POSTO DIESEL - ATRAS | 2025-10-11 | 2029
338 | ABC | 8 KG | 493 | 2024-10-01 | 2024 |  | POSTO DIESEL (COMPANY TRUCK) ( QUANDO VENCER COLOCAR 12) | 2025-10-11 | 2029
339 | ABC | 8 KG | 23 | 2025-07-01 | 2025 |  | POSTO DIESEL | 2026-07-11 | 2030
340 | ABC | 8 KG | 18810 | 2025-07-01 | 2024 |  | POSTO DIESEL | 2026-07-11 | 2029
341 | ABC | 8 KG | 3342 | 2025-07-01 | 2021 |  | POSTO DIESEL | 2026-07-11 | 2026
342 | ABC | 8 KG | 19052 | 2025-07-01 | 2025 |  | POSTO DIESEL | 2026-07-11 | 2030
343 | ABC | 8 KG | 15808 | 2025-07-01 | 2024 |  | SINTRAMOV (ANTIGO RECEBIMENTO DE NOTAS PROX. AO POSTO) | 2026-07-11 | 2029
344 | ABC | 8 KG | 29 | 2025-07-01 | 2025 |  | MARCENARIA (FRENTE) | 2026-07-11 | 2030
345 | ABC | 8 KG | 17759 | 2025-07-01 | 2025 |  | MARCENARIA (FUNDO) | 2026-07-11 | 2030
346 | ABC | 8 KG | 1626 | 2024-10-01 | 2021 |  | DENTRO DA CASA GERADOR NOVO | 2025-10-11 | 2026
347 | ABC | 8 KG | 459 | 2025-07-01 | 2022 |  | CAIXA FORA DO GERADOR NOVO (ABRIGO) | 2026-07-11 | 2027
348 | BC | 50 KG | G 00089 | 2025-01-02 | 2022 |  | CARRETINHA DE COMBATE A INCEDIO (GERADOR ) | 2026-01-12 | 2027
349 | ABC | 8 KG | 47 | 2025-07-01 | 2025 |  | CAIXA FORA DO GERADOR NOVO (ABRIGO) | 2026-07-11 | 2030
350 | ABC | 8 KG | 260 | 2025-07-01 | 2025 |  | SUBESTAÇÃO/ CEMIG CX FORA/ ANTENA (ABRIGO) | 2026-07-11 | 2030
351 | ABC | 8 KG | 18888 | 2024-10-01 | 2021 |  | CASA DE BOMBA D'`AGUA COMBATE A INCENDIO ( CHAVE NA PREVENÇÃO) | 2025-10-11 | 2026
352 | ABC | 8 KG | 100317 | 2024-10-01 | 2021 |  | CASA DE BOMBA D'`AGUA COMBATE A INCENDIO ( CHAVE NA PREVENÇÃO) | 2025-10-11 | 2026
ONIBUS
353 | ABC | 4 KG | 6858 | 2024-10-01 | 2021 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2282 - FROTA 2989 | 2025-10-11 | 2026
354 | ABC | 4 KG | 6827 | 2024-08-11 | 2024 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2299 - FROTA 2996 | 2025-08-21 | 2029
355 | ABC | 4 KG | 6887 | 2024-08-01 | 2024 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2188 - FROTA 3003 | 2025-08-11 | 2029
356 | ABC | 4 KG | 9698 | 2024-08-01 | 2024 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2182 - FROTA 3010 | 2025-08-11 | 2029
357 | ABC | 4 KG | 90373 | 2024-05-01 | 2022 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2239 - FROTA 3017 | 2025-05-11 | 2027
358 | ABC | 4 KG | B27302 | 2024-05-01 | 2024 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2205 - FROTA 3024 | 2025-05-11 | 2029
359 | ABC | 4 KG | 73069 | 2024-07-01 | 2023 |  | ÔNIBUS PLACA QQZ 2193 - FROTA 3031 | 2025-07-11 | 2028
360 | ABC | 4 KG | 14161 | 2024-05-01 | 2022 |  | ÔNIBUS PLACA QUC 0457 - FROTA 3038 | 2025-05-11 | 2027
361 | BC | 4 KG | 44578 | 2024-11-01 | 2024 |  | ÔNIBUS PLACA HBZ 2548 - FROTA 2548 | 2025-11-11 | 2029
362 | BC | 4 KG | 77939 | 2024-05-01 | 2022 |  | ÔNIBUS PLACA RMW7G65 - FROTA 3276 | 2025-05-11 | 2027
363 | ABC | 4 KG | 5847 | 2024-11-01 | 2020 |  | ÔNIBUS PLACA RMU5J50 - FROTA 3283 | 2025-11-11 | 2025
364 | ABC | 4 KG | 80955 | 2024-10-01 | 2021 |  | ÔNIBUS PLACA SIL9B19 - FROTA 3506 | 2025-10-11 | 2026
365 | ABC | 4 KG | 6863 | 2025-07-01 | 2023 |  | ÔNIBUS PLACA SIL9B16 - FROTA 3479 | 2026-07-11 | 2028
366 | ABC | 4 KG | 2854 | 2025-07-01 | 2023 |  | ÔNIBUS PLACA SIL9B11 - FROTA 3548 | 2026-07-11 | 2028
367 | ABC | 4 KG | 22247 | 2024-07-01 | 2023 |  | MICROONIBUS PLACA SIY8C25 - FROTA 3534 | 2025-07-11 | 2028
EMPILHADEIRAS
368 | ABC | 2KG | 2490 | 2023-07-01 | 2023 |  | EMPILHADEIRA HYSTER 1.8 04 - RECEBIMENTO G1 | 2028-06-29 | 2028
369 | ABC | 2KG | 2490 |  |  |  | EMPILHADEIRA HYSTER 1.8 05 - USO GERAL | 1904-12-29 | 5
370 | ABC | 1,5KG | R987 | 2020-12-10 | 2020 |  | EMPILHADEIRA HYSTER H50XT 06 - UTILIDADES | 2025-12-09 | 2025
371 | ABC | 1,5KG | R987 | 2020-07-01 | 2020 |  | EMPILHADEIRA HYSTER H50XT 07 - G2 | 2025-06-30 | 2025
372 | ABC | 1,5KG | 834 | 2020-12-10 | 2020 |  | EMPILHADEIRA HYSTER H50XT 08 - RECEBIMENTO G1 | 2025-12-09 | 2025
373 | ABC | 2KG | 2412 | 2023-07-01 | 2023 |  | EMPILHADEIRA HYSTER H50XT 09 - UTILIDADES | 2028-06-29 | 2028
374 | ABC | 1,5KG | 1934 | 2020-12-10 | 2020 |  | EMPILHADEIRA HYSTER H50XT 10 - RECEBIMENTO G4 | 2025-12-09 | 2025
SOLDADORES
375 | ABC | 6KG | 80815 | 2024-10-01 | 2024 |  | CARRINHO DE SOLDA 1 BRUNO ELEOTERIO | 2025-10-11 | 2029
376 | ABC | 6KG | 80815 | 2024-10-01 | 2024 |  | CARRINHO DE MANUTENÇÃO(CLAUDIO ROBERTO) | 2025-10-11 | 2029
377 | ABC | 6KG | 634 | 2024-10-01 | 2025 |  | CARRINHO DE SOLDA 2 (RAFAEL GERMANO) | 2025-10-11 | 2030
378 | ABC | 6KG | 14965 | 2024-05-01 | 2022 |  | CARRINHO DE MANUTENÇÃO (JOSE CARLOS) | 2025-05-11 | 2027
379 | ABC | 6KG | 5219 | 2024-10-01 | 2020 |  | CARRINHO DE MANUTENÇÃO (IZAC) | 2025-10-11 | 2025
Formulas:
PRÓXIMA RECARGA = [DATA DA RECARGA]+375